## Slide 1
Pola-01 = -0.00213 +/- 0.00002
Pola-02 = -0.00337 +/- 0.00001
Pola-03 = -0.00323 +/- 0.00001

## Slide 4
Cercando di calibrare Pola-03 con la stessa tecnica usata per Pola-02, cioè estrapolando l’efficienza relativa di Pola-03
rispetto a Pola-01 avvalendoci dei RatePair, dal grafico in figura si nota un picco nella direzione 14.
Questo ha portato ad un’attenta analisi dei dati ed è stato scoperto che il canale 6 del telescopio Pola-03, durante la
permanenza al CERN, era soggetto a un rumore di fondo molto intenso che andava a influire sulla misura di RatePair
soprattuto nelle direzioni 6 e 14.
Dal grafico si notano due spike proprio in quelle direzioni.
Questo rumore è stato risolto agendo direttamente sul telescopio variando le soglie di tensione dei discriminatori.
Questa operazione è stata fatta in data 10/07/2018 quando il telescopio è stato portato a Bra.
Per trovare i valori delle correzioni da applicare a Pola-03 è stato fatto questo calcolo:
Dove Pola-03* è il RatePair del Telescopio Pola-03 con soglie di tensione dei discriminatori di quando erano al CERN.
Pola03 è il RatePair del Telescopio Pola-03 con soglie di tensione corrette in data 10 luglio.
Pola01 è il RatePair del Telescopio Pola-01 durante la permanenza al CERN.

## Slide 6: Pola03 dentro l’edificio
Coefficiente barometrico per pola-03 dentro all’edificio = -0.00174208 +/- 2.65697e-06

## Slide 7: Pola03 fuori dall’edificio
Coefficiente Barometric per pola-03 fuori dall'edificio= -0.00306 +/- 0.0005

## Slide 8: Rate Pola02 lungo periodo

## Slide 9
Barometric coefficient = -0.001878 +/- 0.000006

## Slide 10: Rate Pola03 lungo periodo

## Slide 11
Barometric coefficient= -0.00125 +/- 0.00002