## Slide 1: UN’ALTRA OCCASIONE PER IL TELESCOPIO LECC-03
Liceo Scientifico S. Valentini
Martina Casciaro e Sara D’Amico
08/03/2019

## Slide 2: STUDIARE L’UNIVERSO TRAMITE I RAGGI COSMICI
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 3: LO STRUMENTO: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019
http://purchi.altervista.org/wiki/index.php?title=EEE

## Slide 4: Lo strumento: costruzione DEL SUPPORTO
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 5: LO STRUMENTO: INSTALLAZIONE DELLE CAMERE SUL SUPPORTO
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 6: LO STRUMENTO: L’ALIMENTAZIONE CON IL GAS
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019
BOX GAS
RIDUTTORI
MFM & MIXER

## Slide 7: Lo strumento: l’alimentazione con l’HV
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 8: Lo strumento: l’elettronica
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019
FEA & CAVO SEGNALE
RACK
VME
ALI
BT & OR24

## Slide 9: Lo strumento: sw di acquisizione
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019
Windows 10

## Slide 10: Lo strumento: primi test
Misura della tenuta al gas delle camere
  Flussiamo una camera alla volta
  Inseriamo nella linea di gas due rotametri 0-5 l/h
  La perdita della camera è la differenza tra il flusso in ingresso ed in uscita
Risultati
  Top: 3.1-1.2 = 1.9 l/h -> 60%
  Middle: 3.1-1.1 = 2.0 l/h -> 65%
  Bottom: 3.1-1.5 = 1.6 l/h -> 48%
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019
IN
OUT
3.1 l/h
1.5 l/h

## Slide 11: Lo strumento: cosa manca per essere messo in funzione
Nuove FEA e nuovi cavi segnale
Sostituzione resistenza da 1GO nelle box HV e test
Crate VME e schede bridge VME-PC e TDC
Nuova scheda di trigger-GPS e antenna
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 12: Piani per il futuro
Partecipare all’istallazione delle nuove FEA
Partecipare alla modifica e test delle box HV
Migliorare la tenuta al gas delle camere
Migliorare la distribuzione del gas nelle 6 gap del rivelatore
Partecipare al cablaggio
Partecipare all’istallazione del software
Partecipare ai turni di misura
08/03/2019
10° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi - Progetto EEE, Torino 6-7-8 Marzo 2019

## Slide 13: Ringraziamenti
Si ringrazia
Il Centro Fermi
I referenti del Liceo Scientifico “Valentini” (A.Milazzo, A.Vilella)
Il dipartimento di Fisica (G. Carducci, M.Schioppa, P.Turco)