## Slide 1: Misura automatica di tensione e corrente delle camere
Alice Stachezzini;
Michele Maramotti
1

## Slide 2
2
Il progetto E.E.E ha ispirato molto gli studenti degli indirizzi di meccatronica e automazione.
Insieme abbiamo realizzato un dispositivo esterno che pilotato da un computer ci permette di visualizzare le misure di corrente e tensione senza l’utilizzo manuale del tester.

## Slide 3
Computer: software
Bradboard e scheda programmabile
alimentatori
3

## Slide 4: Breadboard e scheda:
Abbiamo realizzato un circuito in grado, tramite l’intergrato TL074CN (amplificatore operazionale), di far leggere un segnale alla scheda programmabile che poi invia al software
4

## Slide 5: Software :
Abbiamo creato un software in grado di leggere i valori uscenti dalle camere grazie alla scheda programmabile e con labview li visualizziamo.
5

## Slide 6: Alimentatori:
Gli alimentatori sono collegati ai tre integrati e gli forniscono una tensione di 15V
6

## Slide 7
Questo è un pannello che controlla l’accensione dei Led di segnalazione nel caso un valore letto sia al di fuori dei parametri prestabiliti
7

## Slide 8: Prospettive future:
Ci proponiamo di perfezionare l’acquisizione di tensione e corrente
di estendere la lettura ad altri parametri
visualizzare i dati da remoto anche nei periodi di chiusura della scuola
8