## Slide 1: Calcolo curva di efficienza
Camera middle del telescopio
Gruppo 3
La Malfa Roberta, Di Martino Paolo
D’Aurelio Edoardo, Potenza Francesco

## Slide 2
Chart: Istogramma 1/β
| -0.9 | -0.8 | -0.70000000000000007 | -0.60000000000000009 | -0.50000000000000011 | -0.40000000000000013 | -0.30000000000000016 | -0.20000000000000015 | -0.10000000000000014 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004 | 2.1000000000000005 | 2.2000000000000006 | 2.3000000000000007 | 2.4000000000000008 | 2.5000000000000009 | 2.600000000000001 | 2.7000000000000011 | 2.8000000000000012 | 2.9000000000000012 | 3.0000000000000013 | 3.1000000000000014 | 3.2000000000000015 | 3.3000000000000016 | 3.4000000000000017 | 3.5000000000000018 | 3.6000000000000019 | 3.700000000000002 | 3.800000000000002 | 3.9000000000000021 | 4.0000000000000018 | 4.1000000000000014 | 4.2000000000000011 | 4.3000000000000007 | 4.4000000000000004
 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 17 | 40 | 37 | 44 | 77 | 107 | 156 | 186 | 261 | 325 | 412 | 602 | 755 | 844 | 808 | 655 | 594 | 498 | 415 | 377 | 283 | 232 | 185 | 172 | 125 | 128 | 117 | 98 | 76 | 68 | 53 | 48 | 52 | 35 | 35 | 34 | 21 | 26 | 20 | 21 | 23 | 9 | 11 | 9 | 17 | 12
0,9
1,7

## Slide 3
HV (V) | 16000 |  | 
Pref (Pa) | 101000 | P (Pa) | 100100
Tref (K) | 293,15 | T (K) | 294,15
HVeff (V) | 16198,92644 |  | 
Eff | Err
0,76638948 | 0,005884149
Calcolo voltaggio effettivo
Efficienza
Analisi dati
σ√

## Slide 4
Chart: 
| 14630 | 15186 | 16199 | 17211 | 17717.575789999999 | 17970.684010000001 | 18225 | 18477 | 18748 | 19255.46 | 19509 | 19762 | 19903
Efficienza | 0.1257 | 0.3563 | 0.7664 | 0.8575 | 0.8872 | 0.8956 | 0.9545 | 0.826 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.923 | 0.9902
76,64%