## Slide 1: Riunione di pre-coordinamento attività Svalbard e Norvegia 2024
Ombretta Pinazza
29 gennaio 2024
Presenti: Cicalo, Cifarelli, De Gruttola, Garbini, Mazziotta, Nania, Noferini, Pellegrino, Pinazza

## Slide 2: Agenda
Stato dei telescopi alle Svalbard
Attività di manutenzione previste/raccomandate
Organizzazione missione 2024
Sviluppo hardware
Sviluppo software
Informazioni su missione Norvegia 2024

## Slide 3: Stato dei telescopi alle Svalbard
Dati da DQM (recon2) 2023-2024

## Slide 4: Nuova ricostruzione, dati filtrati (solo status OK)
Dati disponibili fino novembre 2023

## Slide 5: Binning a 1 ora
Dati da DQM (recon2) 2023-2024

## Slide 6: POLA-01 alla CCT
Dati da DQM (recon2) 2023-2024

## Slide 7: POLA-03 in base
Dati da DQM (recon2) 2023-2024

## Slide 8: POLA-04 a GVB
Dati da DQM (recon2) 2023-2024

## Slide 9: Interventi effettuati durante la missione 2023
Sostituzione SenseHat e scheda SD su POLA-04
Sostituzione raspberry su POLA-3
Riconfigurazione soglie POLA-3
Spostamento di POLA-3
Sostituzione batterie (su tutte e tre)
Pulizia dalla polvere

## Slide 10: Manutenzione 2024
Al momento non ci sono problemi hardware specifici
Manutenzione ordinaria
  Sostituzione schede SD (raccomandata ogni 2/3 anni)
  Pulizia polvere (ventole, elettronica)
  Misura capacità batterie (durata 3-5 anni)
  Verifica stato dischi USB
Verifica posizione POLA-3 (base)
  Test di efficienza con protezioni dal sole, o differenti orientazioni
Verifica condizioni di rete per POLA-4 (Gruvebadet)
Calibrazione / soglie

## Slide 11: Dettagli missione 2024
CNR ha approvato una missione per 4 persone ospitate in base fra il 20 e il 30 maggio
BLQ-OSL
OSL-LYR

## Slide 12: Proposta missione 2024
3/4 persone per 7 giorni (20-27 oppure 23-30 maggio)
  Missione effettiva 18—28 maggio, o 21–31 maggio
  Protocollo sanitario:
    Nei tre mesi precedenti la missione ogni partecipante deve sottoporsi a visite mediche (~500€ a persona) e ottenere il certificato medico di idoneità
    Certificato di corso di primo soccorso
  Costo stimato per persona: 3200 € (più diaria)
    Volo BLQ-LYR 1000E
    Pernottamento Oslo/Lyr/Oslo 300-400E
    Voli Kingsbay 480*2E
    Board a NyA 80*7=560
Anche se non ci sono (per ora) emergenze particolari, è l’occasione per lavorare a tempo pieno sulle POLAr, cercare di migliorarne le condizioni operative e studiare l’effetto ‘frangia’ e il suo legame con la temperatura

## Slide 13: Hardware
Componenti ‘consumabili’
  Schede SD
  Dischi USB
  Batterie al piombo
Sensori
  Abbiamo alcuni spare incluso almeno una Sensehat
Sistema di alimentazione
  è un sistema complesso, perché viene dal progetto Nanuq
  Spare?
Schede GPS
  La scheda kit attuale (u-blox M8) è uscita di produzione e supporto e una nuova versione è stata messa in commercio (u-blox M10, 245 €, consegna prevista 16 settimane!)
Scheda di trigger
io ne ho ancora una in stock

## Slide 14: Software
Upgrade software può essere preparato su POLA-2 o comunque offline
Sistemi che avrebbero bisogno di intervento
  Check dei dati da RunControl
  Script per check sensori e sistema
  Conversione da Python2 a Python3
Problema manpower
  Gruppo di lavoro ?

## Slide 15: Coordinamento missioni Svalbard e Norvegia

## Slide 16: Backup slides

## Slide 17: Binning a 1 minute, plot su 6 ore

## Slide 18: Nuova ricostruzione, dati filtrati
nuova ricostruzione polarRates
Dati disponibili fino nov-2023

## Slide 19: Nuovi dati, filtrati e binnati su 1h
nuova ricostruzione polarRates
Dati disponibili fino nov-2023

## Slide 20: Nuovi dati, filtrati, binning 1d
nuova ricostruzione polarRates
Dati disponibili fino nov-2023

## Slide 21: Evento del 4-9 luglio 2023 + OULU
nuova ricostruzione polarRates

## Slide 22: Evento POLA-1 del 25-26 settembre 2023
nuova ricostruzione polarRates

## Slide 23: Evento POLA-3 31/10-1/11-2023
nuova ricostruzione polarRates